ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๑  จำนวน  ๑  รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๑.	ความเป็นมา

ด้วยปัจจุบันห้องน้ำอาคาร ๕๑  ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลกรุงเทพ  มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก  เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน  โดยมีการรั่วซึมของระบบท่อ สุขภัณฑ์ชำรุด และกระเบื้องหลุดร่อน  มหาวิทยาลัย  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงห้องน้ำให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม  เพราะห้องน้ำนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับอาจารย์  นักศึกษา  และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ

๒.	วัตถุประสงค์

๒.๑	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำของอาคารดังกล่าว  ให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิม และถูกหลักสุขลักษณะอนามัยที่ดี

๒.๒	เพื่อปรับปรุงระบบท่อห้องน้ำของอาคารดังกล่าวใหม่  ไม่ให้น้ำรั่วซึมซึ่งมีผลทำให้ฝ้าเพดานได้รับความเสียหาย

๓.	คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะทำการว่าจ้าง  โดยมีมูลค่างานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๘๗๕,๐๐๐  บาท  (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเชื่อถือได้

๓.๓	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

๓.๕	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.	แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

-  งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสวิทซ์  ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ  กระจกเงา  ผนังกั้นห้องสำเร็จรูป  ประตูพร้อม

วงกบ  สุขภัณฑ์  (โถส้วม-อ่างล้างหน้า)  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล.  ผนังบุกระเบื้อง  พื้นปูกระเบื้อง  ระบบท่อสุขาภิบาล

-  งานปรับพื้นที่  ทำร่องระบายน้ำที่พื้น  และงานระบบกันซึม

-  งานพื้นปูกระเบื้อง  ปูแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า  ผนังปูกระเบื้อง  ติดตั้งประตู งานฝ้าเพดาน   ยิปซั่มบอร์ด

-  งานสุขภัณฑ์

-  งานระบบประปาและสุขาภิบาล

-  งานระบบไฟฟ้า

๕.	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

กำหนดเวลาดำเนินการงานปรับปรุงดังกล่าวให้แล้วเสร็จครบตามรูปแบบและรายการปรับปรุง  พร้อมส่งมอบให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ไม่เกิน  ๑๙๐  วัน  (หนึ่งร้อยเก้าสิบวัน)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.	ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน  ๑๙๐  วัน  โดยแบ่งการส่งมอบงานออกเป็น   ๔   งวด

๗.	วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงในครั้งนี้จำนวนเงิน  ๓,๔๙๙,๘๙๑.๑๘  บาท  (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย      เก้าสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยเปิดเผยตัวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ที่ http://www.rmutk.ac.th/

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ ............................................................  ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน)

ลงชื่อ ............................................................  กรรมการ

(นายชนินทร์  สุวพรหม)

ลงชื่อ ............................................................  กรรมการ

(นางศรัญญา  มะวงศ์)

ลงชื่อ ............................................................  กรรมการ

(นางอุษณีย์  วงษ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ ............................................................  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวดาวเรือง   ต๊กควรเฮง)